Palotás Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2007. (VIII.10.) rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről.

Palotás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34.§./3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.	Palotás Község Önkormányzat HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉT  	e rendelet 1. sz. mellékleteként kihirdeti.

2.§.	A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Palotás, 2007. július 31.

Szabó Mihály					Krekács Judit

polgármester					   körjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2007. augusztus 10. napján lép hatályba.

Krekács Judit

körjegyző

PALOTÁS KÖZSÉG

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

I. fejezet A tervkészítés általános adatai

A 2006-ban elkészített helyi terv bázisát a 2006. évi adatok képezik, egyrészt a terv aktualitása érdekében, másrészt az adatszolgáltatók erre az évre vonatkozóan tudták adataikat egységesen megadni.

Tervezési szint, készítő neve és címe

A hulladékgazdálkodás tervezési szintje : Helyi Hulladékgazdálkodási Terv

# A terv elkészítéséért felelős szerv :     Palotás Község Önkormányzata

Címe: 3042 Palotás, Kossuth u.1.

Tel/Fax: 32/580-055; 32/480-448

A készítő neve: Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés

Címe:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 11.

Telefon/fax: 06/ 32 441-812; 06/ 32 420-408

Székhelye: H-1052 Budapest, Régiposta utca 4.

Fióktelepe: H-3100 Salgótarján, Rákóczi út 11.

Tervezők: Riba Róbert igazgató

Felülvizsgálati engedély száma: OKVF-F-220/2004.

Nádasdiné Horváth Kinga okl. hulladékgazdálkodási szakmérnök, szakértő

Szakértői engedély száma: OKVF-Sz-121/2004.

Felülvizsgálati engedély száma: OKVF-F-228/2004.

Tel/Fax: 32/441-812

e-mail: eke-starjan@profinter.hu

Jogosultságot igazoló engedély/okirat száma: 275/2002. (alapengedély okiratszáma: 137/1996.) és OKVF-F-220/2004.

A tervezés bázis éve 2006

Részben aktualizálva ( folyékony hulladék ) 2007. május.

Tervezési időszak: 2006.-2008.

A település bemutatása

A település elhelyezkedése, megközelíthetősége

Palotás község a Cserhát déli lejtőin fekszik, ahol a domborzat már sík dombsági hát, s részben a Zagyva völgyéhez tartozik. A község Nógrád megye déli részén, a 21. sz. főközlekedési úttól nyugatra található. Vasútja nincs, legközelebbi vasútállomás Apc –Zagyvaszántó.

A község életének elmúlt néhány évtizedét, s valószínűleg a jövőjét is meghatározza Budapest viszonylagos közelsége. A fővárostól az M3-as autópályán, majd a bagi elágazón lehajtva, a 2109. sz. Aszód – Verseg - Palotás útvonalon közelíthető meg a község. A főváros közigazgatási határától mért távolsága 50 km, amely megegyezik a megyeszékhely, Salgótarján - Palotástól mért távolsággal.

Palotás elhelyezkedése

Demográfiai adatok

A település lakónépességének változását, az élve születések és halálozások számát az alábbi táblázatok szemléltetik.

I/1. táblázat: Lakónépesség alakulása

| Év | Összesen |
| --- | --- |
| 2002. | 1747 |
| 2003. | 1748 |
| 2004. | 1752 |
| 2005. | 1739 |
| 2006. | 1726 |

I/2. táblázat: Születések és halálozások száma

| Év | Élve születések száma | Halálozások száma |
| --- | --- | --- |
| 2001. | 14 | 23 |
| 2002. | 18 | 26 |
| 2003. | 12 | 28 |
| 2004. | 19 | 25 |
| 2005. | 13 | 25 |
| 2006. | 14 | 28 |

I./3. táblázat: Palotás településen a következő intézmények tartoznak az Önkormányzat felelősségi körébe:

| Az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézmények |
| --- |
| Palotás és Kisbágyon Községek Körjegyzősége | Kossuth út 1. |
| Napköziotthonos Óvoda | Szabadság út 39. |
| Általános Iskola | Szabadság út 30. |
| „Mihályfi Ernő” Művelődési Ház és Könyvtár | Szabadság út 24. |
| Idősek Klubja | Szabadság út 34. |
| Egészségház, Védőnői Szolgálat | Szabadság út 24. |

út-, vasút-, és közműhálózat

A település 21. számú főközlekedési úton közelíthető meg.

A község főutcáját a 2109. sz. Aszód-Verseg-Szarvasgede út alkotja. Szirák, Bér, Buják község irányába a 2136. sz. úton haladhatunk. A környező településekkel és a külvilággal közúton tartható a kapcsolat.

Vasúthálózat nem érinti a települést, a legközelebbi vasútállomás Apc-Zagyvaszántó. A közúti közlekedés az utóbbi években sokat fejlődött. Több közvetlen buszjárat indul Budapestre, Hatvanba, Salgótarjánba.

A települést ellátó vízműrendszer kiépítésére az 1985-86. évben került sor a lakosság jelentős anyagi hozzájárulásával. Szintén jelentős anyagi hozzájárulásra volt szükség a vezetékes gázzal történő ellátásra is, amely 1995-ben valósult meg. A gázhálózat kiépítésének megszervezésében, lebonyolításában Palotás község vállalta a kezdeményező szerepet. Palotás községben valamennyi beépített és építésre alkalmas teleknél biztosított a gázhálózatra való csatlakozás lehetősége. Az elkövetkező évek legjelentősebb infrastrukturális és környezetvédelmi beruházása kell, hogy legyen a szennyvíztisztítás, illetve a szennyvízcsatorna megvalósítása. Természetesen ez a beruházás is igényli a települések összefogását, társulását a közös feladatra.

természetföldrajzi adottságok ismertetése

A természetföldrajzi adottságok közül a legjelentősebb a községtől északra található víztározó tó, amely a Bujáki patak felduzzasztásával jött létre a 60-as évek végén. A tó területe 62 ha, átlagos szélessége 250 m, átlagmélysége 4,5 m, hossza 2 km. A víztározót eredetileg öntözési célból duzzasztották, s a mai napig jelentős az öntözéses növénytermesztés a még öntözhető területeken. A víztározónak egészen különleges jelentőséget ad, hogy az ország vízben szegény területén található. Létesítését követően fokozatosan alakult ki a sporthorgászat, majd a horgászegyesület létrejöttével, s a halgazdálkodással, a megye egyik kedvelt horgászparadicsomává vált.

A tó, a horgászati lehetőség, a szép természeti környezet idevonzotta a közeli városok, illetve a főváros pihenni vágyó polgárait. A tó keleti oldalán lévő, korábban mezőgazdasági hasznosítású zártkertek megvásárlásával, hétvégi telkeket alakítottak ki maguknak a természetbe vágyók.

A telkeken a 70-es évektől kezdődően egyre több hétvégi lak épült. Az itt ingatlannal rendelkezők, saját érdekeik érvényesítésre, céljaik megvalósítására, egyesületet hoztak létre. Többen a község belterületén vásároltak meg egy-egy öreg házat és renoválás után ezt használják hétvégi háznak. Ez a tevékenység azért érdemes említésre, mivel sok esetben enyészetnek ítélt omladozó kis „parasztházak” bújnak új ruhába a tulajdonos jóvoltából, így megőrzik egy-egy utca régi képét.

A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai

A helyi hulladékgazdálkodásra kidolgozott tervezés az Önkormányzat, illetve a közszolgáltatók adatszolgáltatását vette figyelembe. Ahol nem álltak rendelkezésre adatok, becsléshez folyamodtunk. Figyelembe vettük az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervében szereplő feladatokat, a célok és prioritások kidolgozásánál a Terv céljait, prioritásait.

A helyi terv a szilárd hulladékok körére helyez kiemelt hangsúlyt, a kiemelten kezelendő hulladékáramok között a települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött, illetve azzal együtt kezelhető csomagolási hulladékok szerepelnek.

A tervezésben érintettek köre: Palotás Község Önkormányzata, intézményei, civil lakossága.

II. fejezet	A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete

II.1.	A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

II.1.1.	Nem veszélyes hulladékok

Palotás településen az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó tevékenységből, folyékony és szilárd hulladék keletkezik.

A településen szelektíven gyűjtött frakciókat nem különítenek el.

Folyékony hulladék:

Palotás község területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. (3060 Pásztó, Csillag tér 21.) jogosult.

A települési folyékonyhulladék-leürítő helye: Pásztói szennyvíztisztító telep.

A keletkező szennyvizeket az ingatlanok telkein zömmel elszikkasztják.

Szilárd hulladék:

A települési szilárd hulladékot csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet szállíthatja el, illetve hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőhelyen ártalmatlaníthatja.

A településen jelenleg a szemétszállítási közszolgáltatást, Bakos Sándor  (3063. Jobbágyi, Lakótelep 8/c.) egyéni vállalkozó végzi. A begyűjtött hulladékot a közszolgáltató, a jobbágyi telepre deponálja.

A településen nem található legális hulladéklerakó.

A hulladék begyűjtés gyakoriságát, a gyűjtő edényzetek méretét és a lomtalanítások gyakoriságát a következő táblázat tartalmazza.

II./ 4. táblázat: A hulladék begyűjtés és a lomtalanítások gyakorisága, a gyűjtő edényzetek mérete

| Település neve | Hulladékszállításba bevont lakások aránya (%) | Szállítás gyakorisága | Gyűjtő edényzet típusa | Lomtalanítás gyakorisága |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Palotás | 100 | Heti 1 alkalom | 110 literes szabvány gyűjtő edény | évente 2 alkalom |

A településen keletkező nem veszélyes hulladékok mennyiségét a következő táblázat tartalmazza.

II./5. táblázat	A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 208 1 |
| Települési folyékony hulladék | 90 2 |
| Kommunális szennyvíziszap | 03 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | n.a. |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | n.a. |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | n.a. |
| Összesen | 298 |

1Az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján

2 Adatszolgáltatás hiányában becsült érték

3 A településen nem működik szennyvíztisztító telep, így szennyvíziszap nem keletkezik a területen.

* A KvVM segédlete alapján itt csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyiséget kell feltüntetni.

II.1.2.	Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok

Az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézményeknél, az egészségügyi veszélyes hulladékokat gyűjtötték kiemelten.

II./6. táblázat:	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | Mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0,01 |
|  | Állati eredetű hulladékok | n.a. |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | 0 |
|  | Azbeszt | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 0 |
|  | Gumi | 0 |
|  | Egyéb hulladék (pl.bio) | 0 |

Területileg illetékes állatorvos neve, telefonszáma: Dr. Budik Edit Tel.: 30/599-8003).

Az Önkormányzat nem áll szerződésben állati hulladék elszállító céggel.

A helyi egészségügyi hulladékok gyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával a SAPEXPRO Egészség- és Környezetvédelmi Kft. (1223 Budapest, XXII. Húr út 5.) foglalkozik.

II.1.3.	Csomagolási hulladékok

II./7. táblázat 	A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

| Hulladék | Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) |
| --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 |
| Összesen | 0 |

2006. évben nem gyűjtötték szelektíven a települési szilárd hulladékokból a csomagolási hulladékokat.

II.2.	A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

A településen felhalmozott hulladékok típusai:

- illegálisan lerakott,

Engedély nélküli, illegális (vad) lerakások a településen az önkormányzat adatszolgáltatása alapján nem jelentősek.

- elhagyott,

A településen nem található, legális hulladéklerakó.

a megengedett átmeneti tárolási időt meghaladóan tárolt hulladékok

Az Önkormányzat tudomása szerint nincs ilyen hulladék a település területén.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez készített segédlet szerint ebben a fejezetben nem kell feltüntetni azokat a már lerakásra került hulladékokat, amelyek elhelyezése környezetvédelmi szempontból megfelelően megoldott, vagyis megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakóban ártalmatlanításra kerültek, illetve teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alá esnek.

Mivel ebben a fejezetben található táblázatok kitöltése nem lenne célszerű, ezért táblázatos formában nem ábrázoljuk ezen adatokat.

II.3.	A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

II.3.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./8. táblázat	A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 0 | 208 |
| Települési folyékony hulladék | 0 | 90 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* | 0 | n.a. |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* | 0 | n.a. |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* | 0 | n.a. |
| Összesen | 0 | 298 |

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyisége szerepeljen

II.3.2.	A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./9. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | 0 | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 0 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0 | 0,01 |
|  | Állati eredetű hulladékok | 0 | n.a. |
|  | Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik | 0 | 0 |
|  | Azbeszt | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | 0 | 0 |
|  | Gumi | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0 |

II.3.3.	Csomagolási hulladékok

II./10. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük

| Hulladék | Településre beszállított (t/év) | Településről kiszállított (t/év) |
| --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 |

Mivel Palotás településen még nem vezették be a szelektív hulladékgyűjtést, ezért csomagolási hulladékot nem szállítottak ki a településről.

Palotás településre 2006-ben és a korábbi években sem szállítottak be hulladékot, más településekről.

II.4.	A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

Itt kell bemutatni a területen jelenleg hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusait, mennyiségét, a hulladékok hasznosítási arányait, külön kitérve a veszélyes és csomagolási hulladékokra.

II.4.1.	Nem veszélyes hulladékok

II./11. táblázat	A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

| Hulladék | Hasznosítás* | Égetés** | Lerakás | Egyéb kezelt*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Települési szilárd hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 100 | 0 | 0 |
| Települési folyékony hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 |
| Kommunális szennyvíziszap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Összesen | 0 | - | 0 | - | 208 | - | 90 | - |

*	anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

**	energianyerés céljából végzett hasznosítás

***	az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” oszlopban kell jelezni.

II.4.2.	Kiemelten kezelendő hulladékáramok

II./12. táblázat	Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

| Hulladék | Hasznosítás* | Égetés** | Lerakás | Egyéb kezelt*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulladékolajok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulátorok és szárazelemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromos és elektronikai hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiselejtezett gépjárművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi hulladékok | 0 | 0 | 0,01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állati eredetű hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azbeszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nem veszélyes hulladékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csomagolási hulladékok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A lakossági, veszélyes hulladék gyűjtése, egyedül az egészségügyi hulladékok esetében van megoldva a településen. A többi veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása közszolgáltatói úton- nincs megoldva, a kommunális hulladékgyűjtés során a veszélyes anyagokat nem szállítják el. Ennek ártalmatlanításáról a lakosok egyénileg gondoskodnak.

II.4.3.	Csomagolási hulladékok

II./13. táblázat	A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)

| Hulladék | Hasznosítás* | Égetés** | Lerakás | Egyéb kezelt*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/év | % | t/év | % | t/év | % | t/év | % |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Textil csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. fejezet	  A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

III.1.	A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen

folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat

- Palotás község körjegyzője,

- az illetékes környezetvédelmi felügyelőség (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések) az érintett szakhatóságok bevonásával.

###### Települési szilárd, folyékony és veszélyes hulladékok

III/14. táblázat:	A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma

| Engedélyes neve | Cím | Telephely | Tárgy* | Engedély száma | Engedély érvényességi ideje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SZUHA Környezetvédelmi Ipari és Szolgáltató Kft. | 3063 Jobbágyi, Felszabadulás út 90. | Jobbágyi Hulladéklerakó | n.a. | n.a. | 2008. december 31. |
| Bakos Sándor egyéni vállalkozó | 3063. Jobbágyi, Lakótelep 8/c. | Jobbágyi, Felszabadulás út 90. | Szilárd hulladék begyűjtés, szállítás | 4307-4/2007. | 2010.05.31. |
| Dél-Nógrádi Vízmű Kft. | 3060 Pásztó Csillag tér 21. | Pásztó | Folyékony hulladék Begyűjtés kezelés, tisztítás | 018/2007. | Eljárás folyamatban |

* az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték

Palotás község 9/1996. /XII.30./ számú, a 16/2000. (XII.8.) és a 10/2004. (VI.18.) sz. rendeletekkel módosítottan egységes szerkezetben a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelete tartalmazza a szilárd hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat is.

A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.

IV. fejezet	Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Biológiai úton lebomló szerves hulladék

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeivel a 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet foglalkozik. A 208/2003. (XII.10) Kormány rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV.3.) módosítását tartalmazza.

A települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szerves anyag tartalmat 2004. július 1. napjáig 75 %-ra, 2007. július 1. napjáig 50 %-ra, 2014. július 1. napjáig 35 %-ra kell csökkenteni. 2008-ig ki kell építeni a 10 000 főnél nagyobb településeknél az üzemi méretű komposztáló telepeket. Elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék, valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni.

A településen keletkező biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmú hulladékmennyiség ismeretében kell tervezni a szelektív gyűjtési kapacitást. A házi komposztálást minél nagyobb arányban kell szorgalmazni.

Építési és bontási hulladékok

Az építési és bontási hulladék részletes szabályait a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza.

2008-ig a hasznosítási arányt 50 %-ra kell emelni e hulladékok esetében. Az építési és bontási hulladékok kezelésénél meg kell oldani a minél nagyobb arányú hasznosítást, valamint a bontás során keletkező veszélyes és szerves hulladékok szétválogatását, elkülönített gyűjtését. Ennek érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: a nagyobb építkezéseknél mobil törőberendezések alkalmazása, tároló és hasznosító telepek létesítése, a maradék anyagnak pedig inert lerakón történő elhelyezése. A programba bevonandó szervezetek: önkormányzatok, építésügyi hatóságok, bontásban érdekelt vállalkozások, Környezetvédelmi Felügyelőségek.

Az Észak-magyarországi régióban a rendelkezésre álló adatok alapján évi 124.000 tonna építési-bontási ipari eredetű hulladék keletkezik. Ennek egy részét hasznosítják, így például az aszfalthulladék hasznosítására engedéllyel, összesen 26.900 t/év mennyiségre.

###### Hulladékolajok

A hulladékolajok kezelésének részletes szabályait a 4/2001. (II.23.) KöM rendelet fogalmazza meg. Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni.

A képződő mennyiség csökkentésére közvetlen befolyásolási lehetőség nincs, mert a hulladék mennyisége a felhasznált kenőolaj mennyiségétől, a gépjármű műszaki állapotától és az üzemben lévő gépjárművek számától függ. A tervidőszak végére a hulladékolajok mennyiségének növekedése várható.

Az Észak-magyarországi régióban lakossági begyűjtő rendszer kiépítése és teljessé tétele a cél. Ennek érdekében a hulladékudvarokban ezen hulladékok fogadási lehetőségének megteremtése és a benzinkutaknál, gépjárműjavító szervizekben az átvételi kötelezettség bevezetése megvalósítandó feladat.

Elemek és akkumulátorok

A 9/2001. (IV.9.) KöM rendelet foglalkozik az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályaival.

Alapvető intézkedések:

Tilos a hulladékká vált elemek és akkumulátorok más hulladékba (pl. kommunális) történő keverése. Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül, vagy átadással. A hulladékká vált elemek és akkumulátorok visszagyűjtése a gyártó, illetve forgalmazó feladata. A fogyasztói forgalomba hozatali helyeken a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló, - illetve nagy kapacitású lúgos akkumulátor esetén lúgálló- gyűjtőedényt, konténert kell elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel. Az elemeket és az akkumulátorokat az elkülönített gyűjtésre vonatkozóan a jogszabályban előírt jelöléssel kell ellátni.

A már jól működő begyűjtő rendszert teljessé kell tenni a forgalmazási helyeken a csere- és visszavételi kötelezettség bevezetésével.

A régióban üzemi méretű akkumulátor hulladék kezelés –a lúgos akkumulátorok kivételével- nem történik. Tarnaszentmiklóson lúgos akkumulátorok feldolgozását végzik.

A használt szárazelemek ártalmatlanítsa a régióban nem megoldott, az összegyűjtött hulladékot a régión kívül, lerakással ártalmatlanítják.

Elektromos és elektronikai hulladékok

Az elektromos és elektronikai hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 264/2004. (IX.23.) Kormány rendelet és a 15/2004. (X.8.) KvVM rendelet szabályozza.

A törvényi szabályozás kimondja, hogy elektromos berendezés nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, gyűjtése elkülönítve történik.

A régióban képződő hulladék elektromos és elektronikai berendezések hasznosítását a jelenleg működő -kis kapacitású- vállalkozások nem tudják megoldani. Így a közeljövőben mindenképpen szükség van új hasznosító-ártalmatlanító telepekre.

A régióban hét elektromos és elektronikai berendezések hulladékait feldolgozó vállalkozás működik.

Kiselejtezett gépjárművek

A hulladékká vált gépjárművekkel a 267/2004. (IX.23.) Kormány rendelet foglalkozik.

Az autóbontással foglalkozó vállalkozások száma jelenleg több mint húsz, összes kapacitásuk 1000 db/év. Ez a mennyiség a területen keletkező mennyiség kezelésére nem elegendő. Ugyanakkor a kezelés műszaki színvonala sem felel meg az EU-s követelményeknek.

Állati eredetű hulladék

Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet szabályozza. Az állati hulladékokat veszélyességétől függően három osztályba sorolja, és az egyes osztályba sorolt hulladékokra különböző kezelési eljárásokat határoz meg. Az 1. osztályba sorolt állati hulladékok égetéssel való hasznosítását kell megoldani. A 2. osztályba besorolt állati hulladékok kezelését az állategészségügyi állomás által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemek végezhetik el. A 3. osztályba sorolt állati hulladékokat 24 órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani gyűjtő helyre, vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, komposztáló telepre, vagy egyéb engedélyezett létesítménybe.

Meg kell teremteni a nagy kockázatú (SRM) anyagok elkülönített gyűjtési lehetőségét. A tervidőszak végére meg kell vizsgálni az égetőkapacitás szükségességét, illetve a rentábilis működés feltételeit a nagy kockázatú (SRM) anyagokra vonatkozóan.

Az egészségügyi hulladékok begyűjtésére és szállítására a régióban négy vállalkozás rendelkezik feljogosítással. Tekintettel a hulladék jellegére, a begyűjtő- és szállítókapacitás növelése nem indokolt.

Állati hulladékok csak 2005. december 31-ig voltak ártalmatlaníthatóak állati hulladéktemetőben az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdése alapján.

A jelenleg még működtetett hulladéktemetőket (dögkutak) felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat kezelésében állati hulladék elhelyező üzemel.

A rendelet hatályba lépését követően új állati hulladéktemető létesítése nem engedélyezhető. A felhagyott állati hulladéktemetők helyén 30 évig nem folytatható mezőgazdasági művelés. A közterületen elhagyott állati temetek elhelyezésének megoldása tehát sürgős lépéseket igényel, mert a fenti határidő után a végleges ártalmatlanításig csak hűtött tárolókban tarthatók az állati tetemek. A közterületekről bekerülő állatok hullái a rendelet szerinti 1. osztályba, azaz a legmagasabb kockázattal járó kategóriába tartoznak, amelyeket égetéssel lehet ártalmatlanítani.

Az elhullott állatokat 24 órán belül állati hulladékgyűjtő helyre, gyűjtő-átrakó, vagy kezelőtelepre kell szállítani. A begyűjtéshez, szállításhoz – az előírt műszaki követelmények teljesítése mellett – a területileg illetékes állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás, valamint a környezetvédelmi szakhatóság engedélye szükséges. Az állati tetemek zárt rendszerű, csepegésmentes tartályban szállíthatók, ennek hiányában megteszi a műanyag fóliazsák is, de a szállítójármű fertőtlenítéséről ebben az esetben is gondoskodni kell. A végleges ártalmatlanításig a tetemek tárolásáról úgy kell gondoskodni, hogy azok ne jelentsenek egészségügyi kockázatot. A követelmények közt szerepel továbbá a tároló létesítmények fertőtleníthetősége, a folyadékok talajba szivárgásának kizárása, és a telep parkosítása.

A települési Önkormányzat előtt álló feladat a dögkutak lezárása. A dögkutak lezárása csak úgy lehetséges, ha a funkció átvételére kialakításra kerül egy speciális begyűjtő és megsemmisítő hálózat is. (I. szint: begyűjtés, II. szint: átrakás, III. szint: feldolgozás) . Megyei szinten javasoljuk, annak megtervezését, hogy Nógrád megyében hol lennének az állati hulladék begyűjtő pontok, „állomások”. Ezt megelőzően el kell készíteni a szükséges állapotfelmérést. A probléma megoldása az illetékes szervek, szervezetek (Megyei Önkormányzat, Állategészségügyi Állomás, ATEV, közszolgáltatást végzők) együttes összefogásával oldható meg.

Egészségügyi hulladékok

Az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet és annak módosítása a 85/2004. (X.1.) ESZCSM rendelet, az egészségügyi intézetekben keletkező hulladékok kezeléséről szól. A komplex kezelő rendszer kiépítését ki kell egészíteni a magánorvosi gyűjtő és kezelőhálózat kialakításával. A gyűjtőeszközöket a sárga (fertőzésveszély) színkóddal és a nemzetközi bioveszély jellel kell ellátni.

Támogatni kell azokat a vállalkozásokat, amelyek az egészségügyi hulladékok ártalmatlanításával, hasznosításával foglalkoznak. Kiemelt jelentőségű az ezüst visszanyerése elhasznált fixáló és előhívó oldatokból.

###### Csomagolási hulladékok

A csomagolási hulladékokkal kapcsolatos részletes szabályozással, a 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet, e Kormány rendelet módosításával pedig a 195/2002. (IX.6.) Kormány rendelet foglalkozik. A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2005. július 1. napjáig kellett elérni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok:

- legalább 50%-os hasznosítás,

- ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen.

A csomagolási hulladékok begyűjtési sajátságaiból adódóan a tevékenységnek két meghatározó szegmense van –az egyik a vállalatok, vállalkozások, a másik pedig a lakossági szelektíven gyűjtött szilárd kommunális hulladék. A begyűjtött mennyiségek alapvetően az ipari szektorból származnak.

A háztartási csomagolási hulladék begyűjtői az RWE Umwelt Miskolc Kft., az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Kft., a Városgondozási Rt. (Gyöngyös), Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint a Városgondozási és Üzemeltetési Kft. (Salgótarján).

Gumiabroncsok

A hulladékká vált gépjárművekkel a 267/2004. (IX.23.) Kormány rendelet az 53/2003. (IV. 11.) Kormány rendelet pedig a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeivel foglalkozik.

A gumiabroncs hulladék 2003-tól, a gumiőrlemény 2006-tól életbe lépő lerakási tilalmára tekintettel ezek elkülönített begyűjtését és hasznosítását meg kell oldani.

A megvalósítás érdekében a következő részfeladatok jelölhetők ki: a keletkező gumihulladékok mennyiségének pontosítása, gumihulladék feldolgozó üzem üzembe helyezése, megfelelő hasznosító kapacitás kiépítéséig ideiglenes tárolóterek létrehozásának ösztönzése a regionális hulladékkezelő telepeken.

Elsősorban a gyűjtés és újrahasznosítással kapcsolatos támogatási lehetőségek miatt élénk vállalkozói érdeklődés fordult a hulladék gumiabroncsok felé. Ugyanakkor a hulladékáram egyelőre még technológiai szinten sem bővelkedik választékkal.

V. fejezet	A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

V.1.	Hulladékok gyűjtése és szállítása

Palotás lakossági és közületi szilárd hulladékát Bakos Sándor vállalkozó szállítja el a jobbágyi hulladéklerakóra. A közszolgáltatásba bevont ingatlanok aránya a lakott ingatlanok számához viszonyítva 100 %-os.

A települési hulladék rendszeres beszállítása a hulladékkezelő telepre a vállalkozó pormentes szállítójárműével történik.

A fuvarlevelek átvizsgálása után mérlegelés és külső szállítók esetén a hulladék minőségének szemrevételezéssel való megállapítása történik. Amennyiben ezt szemrevételezéssel nem lehet megállapítani, akkor mintavételezésre kerül sor. Az engedélyben nem szereplő hulladékfajták átvételét a Kft. megtagadja és a szállítmányt visszafordítja és értesíti az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséget. Az átvett hulladékot nyilvántartásba veszi, és az átvett hulladékról átvételi elismervényt ad.

A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. A szippantott szennyvíz szállítása és ártalmatlanítása a pásztói szennyvíztisztító telepre történik.

V./15. táblázat:	A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek

| Hulladék* | Begyűjtő, szállító neve | Székhely (település) | Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év) | Begyűjtő kapacitása | Begyűjtés szállító-eszköze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd | Bakos Sándor | Jobbágyi | 208 | 14 m3 | ÖAF-MUT rendszer |
| Települési folyékony | Dél-Nógrádi Vízmű Kft | Pásztó | 90 | m3 | Szippantó gépjármű |
| Kommunális szennyvíziszap | - | - | - | - | - |
| Építési-bontási egyéb inert hulladékok | - | - | - | - | - |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok | - | - | - | - | - |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | - | - | - | - | - |

*	a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladék szerinti bontásban

V.1.1.	A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése

V./17. táblázat	  A hulladékkezelő telepek bemutatása

| Kezelő vállalkozás | Kezelési (D) kód* | Kezelt hulladék** | Kapacitás | Kihasználtság (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZUHA Környezetvédelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. | D1 | Települési szilárd hulladék | n.a. | n.a. |
| Dél- Nógrádi Vízmű Kft. | D5 | Települési folyékony hulladék | 35 m3/d | 60 % |

*	a Hgt. 3. számú mellékelte szerinti D kód

**	a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladékok szerinti bontásban

***        az ADUVIZIG által engedélyezett kapacitási adat

A tervezés időpontjában – az Önkormányzat adatszolgáltatása szerint – a településen nem működik válogató, hasznosító szervezet. A szállítás a mindenkori közszolgáltató feladata lesz.

V./18. táblázat	Az engedélyezett lerakó bemutatása

| Helyszín | Lerakó típus | Gyűjtési körzet | Lerakott hulladék | Lerakott hulladék-mennyiség (m3) | Engedélyezett szabad kapacitás (m3) | Potenciális szabad kapacitás (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jobbágyi | Települési szilárd lerakó | Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Tar, Mátraszőlős, Csécse, Kisbágyon, Palotás, Szarvasgede, Héhalom | Települési szilárd hulladék | n.a. | n.a. | n.a. |

V.1.2.	A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése

A településen nincs kialakítva szilárd és folyékony hulladéklerakó.

Az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Terv koncepciója szerint a korábban üzemeltetett lerakók három szakaszban történő lezárása és rekultiválása a kitűzött cél. Ennek érdekében a kezdeti lépések már megtörténtek, a településen működött lerakót a tervezési időszak előtt bezárták.

A település a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (3300 Eger, Dobó tér 2.) csatlakozott.

A fejlesztések megvalósítása csak 2008 után várható, addig is folyamatosan fejleszteni kell a szelektív hulladékgyűjtést, a gyűjtőszigetes- udvaros megoldáson túl a háztól történő begyűjtés alkalmazását is. A régióközpont és a kiszolgált települések távolsága, illetve az útviszonyok átrakóállomások üzembe állítását teszik szükségessé.

A szelektíven gyűjtött hulladéknak hasznosítók, illetve koordináló szervezetek számára történő kedvezőbb értékesíthetősége érdekében indokolt a lakosság által elkülönített hulladékfrakciók további válogatása, így ehhez a technológiához szükséges létesítmények válogatóművek fejlesztése.

Gondoskodni kell a biológiailag lebomló szervesanyag tartalom csökkentéséről a lerakón.

V.2. 	A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők

V.2.1. 	A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából el kell különíteni a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakciókat a hulladék többi részétől.

A településen a tervezés időpontjában még nem működik gyűjtősziget.

Az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervében a szelektív gyűjtés bevezetése 2004-től valósul meg. A településen keletkező hulladékból a másodnyersanyag visszanyerés és hasznosítás csak a teljes kialakítás (2008) után valósítható meg.

A biológiailag lebomló hulladékok szelektív gyűjtésével el kell érni a Hgt. 56. §-a (7) bekezdésben meghatározott szerves-anyag csökkentést.

A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X.29.) KvVM rendeletben foglaltak szerint a lakosság számát figyelembe véve hulladékudvar létesítése indokolt.

Az Észak-magyarországi régióban lévő hasznosító rendszerek.

Válogatóművek az alábbi városokban találhatóak:

Tiszaújváros, Alsózsolca, Miskolc

A régióban 28  veszélyes hulladékhasznosító létesítmény üzemel:

Nyékládháza, 6 db Miskolc, Encs, 4 db  Eger, Pálháza, 2 db Ózd, Tállya, Alsózsolca, Mályi, Sajókaza, 2 db Gyöngyös, Kazincbarcika, Sajókeresztúr, Felsőnyárad, Muhi, Prügy, Szikszó, Tarnaszentmiklós.

Hulladékolajok: A régióban 12 gazdálkodó szervezet rendelkezik saját tevékenységük során keletkező fáradtolaj hasznosítására engedéllyel, összesen 76 t/év mennyiségben. Három gazdálkodó szervezet rendelkezik más termelőknél keletkező fáradtolaj kezelésére összesen 1.156 t/év kapacitással, három gazdálkodó szervezet égetéssel történő ártalmatlanításra, valamint egy szervezet építőipari formaleválasztó gyártására történő hasznosításra vonatkozó engedéllyel 800 t/év kapacitással. Utóbbi szervezet tényleges hasznosítási kapacitását az építőipari formaleválasztó értékesítésének függvényében tudja kihasználni, amely jellemzően 100 t/év körül mozog. Az égetők esetében – figyelembe véve az egyéb hulladékok által lekötött kapacitást és a szabad kapacitást – a hulladék olajok ártalmatlanítására vonatkozóan rendelkezésre álló együttes kapacitás 3.000 tonna volt 2001-ben.

Akkumulátorok, elemek: A régióban üzemi méretű akkumulátorhulladék-kezelés – a lúgos akkumulátorok kivételével – nem történik. Tarnaszentmiklóson lúgos akkumulátorok feldolgozását végzik. A kikerülő kadmium veszélyeshulladék-lerakóra, a nikkel exportálásra kerül. A létesítmény kapacitása 500 t/év. 2001-ben a régión belülről 5 tonna, a régión kívülről 88 tonna lúgos akkumulátort dolgoztak fel. Hulladék elemek: A használt szárazelemek ártalmatlanítása a régióban nem megoldott, az összegyűjtött hulladékot a régión kívül, lerakással ártalmatlanítják.

Elektronikai hulladékok: Hét elektromos és elektronikai berendezések hulladékait feldolgozó vállalkozás működik. A keletkező hulladékmennyiség alapján további kapacitásokra van szükség.

Kiselejtezett gépjárművek: Az autóbontással foglalkozó vállalkozások száma jelenleg több mint 20 db, összes kapacitásuk legfeljebb 1.000 db/év. Ez a mennyiség a területen évente keletkező kiselejtezett gépjárműmennyiség begyűjtésére, kezelésére nem elegendő.

Egészségügyi hulladékok: Az egészségügyi hulladékok ártalmatlanítására legelterjedtebb mód az égetőberendezésben történő égetés. A régióban keletkező 750 tonna egészségügyi veszélyes hulladék mellett a régión kívülről 460 tonna kerül ártalmatlanításra. Egyéb veszélyes hulladékok mellett egészségügyi veszélyes hulladékokat is ártalmatlanító égetők: Borsodkomm Kft. (kistérségi egészségügyi hulladékégető), ÉMK Kft., ECOMISSIO Kft., Mester Kft. A kapacitásokat illetően változást jelenthet, hogy a működő hulladékégetőket 2005. július 30-ig alkalmassá kellett tenni az új hulladékégetési szabályozás szerinti követelmények teljesítésére vagy be kellett zárni azokat.

Állati eredetű hulladékok: A SZATEV Rt. feldolgozói kapacitása 25.000 t/év. 2001-ben a régión belülről 16.667 tonna, a régión kívülről 5.000 tonna hulladékot kezeltek. Figyelembe véve a régióban keletkezett összes állati eredetű hulladék mennyiségét, az Rt. kapacitása alkalmas ezen hulladékok kezelésére. A nagylétszámú sertéstartó telepek közül jelenleg a muhi sertéstelep és a prügyi telep alkalmaz az állattartó telepen keletkezett állati hullák ártalmatlanítására hulladékkezelő-főző berendezést. Három veszélyes hulladék égető rendelkezik több mint 4.000 t/év mennyiségben hasznosításra, illetőleg értékesítésre alkalmatlan húsliszt ártalmatlanítására engedéllyel. Állati eredetű veszélyes hulladék komposztálását végzik az egri székhelyű Terra-Vita Kft. gyöngyösi üzemegységénél. A komposztáló telepen éves szinten 3.000 tonna állati eredetű hulladék kerül komposztálásra.

Hulladék növényvédő szerek és csomagolóeszközeik: 2001-ben a régióban két hulladékégető rendelkezett növényvédőszer-maradék és növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag égetésére engedéllyel. Az elemzett időszakban összesen 272 tonna növényvédő szeres hulladékot égettek el.

Csomagolási hulladékok: A csomagolási hulladék hasznosítása természetszerűen próbál ráépülni az ipari nem veszélyes hulladék feldolgozás elemeire. A hasznosítás tekintetében ugyanis nem az eredet, hanem az anyagi minőség határozza meg a további feldolgozás potenciális lehetőségeit.

Biomassza: A Borsodi Hőerőműben jelenleg folyik az átállás a faapríték-tüzelésre és itt 2004 végétől várhatóan 260.000 t/év mennyiségű faaprítékot és 50.000 t/év mennyiségű fűrészport terveznek energetikai célra hasznosítani. Hasonló tervek vannak a Tiszapalkonyai Hőerőműben is, ahol a későbbiekben a felhasznált szén 10%-át (50.000 t/év) kívánják fűrészporral kiváltani. A két erőműben 50.000 tonna tárolási kapacitás áll rendelkezésre. A biomassza körébe sorolható egyéb, nagyrészt kertekből kikerülő zöldhulladékok komposztálására jelenleg 14.000 t/év kapacitás áll rendelkezésre.

Gumihulladék: 2001 januárjában Kazincbarcikán indult be az első gumiabroncs-hulladék feldolgozóüzem, amelynek kapacitása az indulást követően 1.000 t/év.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. ( IV.5.) KvVM rendelet 5. § (3) d) pontja a hulladékká vált gumiabroncsokról a következőképpen rendelkezik: hulladékká vált gumiabroncsot –kivéve a kerékpár-gumiabroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb gumiabroncsot-, továbbá az aprított hulladék gumiabroncsot 2006. július 1-je után tilos lerakni a hulladéklerakón. Ezek hasznosítására is ki kell dolgozni a terveket.

V.2.2.	A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése.

V/19. táblázat Zöldhulladék komposztálók a régióban

| Létesítmény helyszíne | Tevékenység típus | Kezelt hulladékfajta | Kezelt hulladék mennyiség (t) | Hulladék forrása | Létesítmény kapacitása t/év |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terra-Vita Kft. Eger, Kistályai úti komposzttelep | aerob prizmás | zöldhulladék törköly kommunális szennyvíziszap | 9.700 | régión belülről | 10.000 |
| Lián Kertészeti Kht., Gyöngyös | aerob prizmás | zöldhulladék | 150 | régión belülről | 1.000 |
| Zemplén Vízmű Kft., Sátoraljaújhely | aerob prizmás | kommunális szennyvíziszap | 5.000 | régión belülről | 6.000 |

A települési szilárd hulladékban a biológiailag lebontható hányadot a papír és a zöld (növényi), háztartási (konyhai) hulladék mennyisége jelenti. Elsődleges feladat ezek mennyiségének a meghatározása a később kapacitástervezés érdekében.

Irodalmi adatok szerint a lerakott hulladék 35%-a biológiailag lebontható szerves anyag. Palotáson átlagosan 832 m3 települési szilárd hulladék keletkezik egy évben, így a biológiailag lebontható hulladék mennyisége kb. 219,12 m3/év.

Palotás településen a szilárd hulladék szerves részét jelenleg teljes egészében lerakással ártalmatlanítják. A községben, hulladékkomposztáló nem működik.

V.3.	A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

V.3.1. 	A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés -körzetenként

A Hgt. úgy rendelkezik, hogy azokat a lakosságnál hulladékká vált folyadékokat, amelyeket nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül, folyékony hulladéknak kell tekinteni és arra a törvény rendelkezései az érvényesek (3. § d). A települési folyékony hulladékkal (továbbiakban TFH) kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet és ennek módosítása a 364/2004. (XII.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A Hgt. előírja azt, hogy az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani, a közszolgáltatót helyi rendeletben kell megnevezni.

A 224/2004. (VII.22.) Kormány rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről a 365/2004. (XII.26.) Kormány rendelet a települési hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Kormány rendelet módosítását szabályozza.

Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel.

A Hgt. 20. §-a egyértelműen meghatározza a TFH-ra vonatkozó előírásokat, az ingatlantulajdonos kötelezettségeit.

Az ingatlantulajdonosok felelőssége az ingatlan területén keletkező szennyvíz tárolására szolgáló létesítmények előírás szerinti megvalósítása, a keletkező szennyvizek elszállíttatása, amely az erre a feladatra jogosult, megfelelő engedéllyel rendelkező közszolgáltató vállalkozók igénybevételével lehetséges.

A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni.

Az alkalomszerű szippantás miatt, a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony hulladék jellegzetessége, hogy - mivel nem a keletkezés időpontjában szippantják és szállítják el -, a tárolóeszközök zárt építése esetén is van veszteség a párolgás miatt, illetőleg a hosszabb idejű tárolás ideje alatt meginduló biológiai folyamatok következtében végbemenő természetes sűrűsödésből eredően. Nem zárt tároló esetén pedig az elszivárgó mennyiség a keletkező szennyvíz kb. 90%-a.

Palotáson a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. végzi.

A településen nincsen szennyvízcsatorna hálózat, ezért a 174/2003. (X.28.) Korm. rendelet szerint Települési Szennyvízkezelési Programot kell kidolgozni a hulladékgazdálkodási tervvel összhangban.

A földtani közeg, felszín alatti víz további terhelésének elkerülése, csökkentése érdekében a települési szennyvízszikkasztást azonnali hatállyal meg kell tiltani és hagyományos emésztő rendszereket fel kell számolni, helyettük zárt, szivárgásmentes tározók kiépítése és üzemeltetése szükséges a szennyvízhálózat megfelelő kiépüléséig.

A települési folyékony hulladék ártalmatlanítása a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, módosított 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet előírásai szerint végezhető. A TFH-t csak az annak begyűjtésére jogosult hulladékkezelőnek lehet átadni, és csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező kezelőhelyen ártalmatlaníthatja.

Az illegális szennyvíz leürítéseket csak megfelelő, engedéllyel rendelkező települési folyékony hulladék fogadó hely igénybevételével egyidejűleg meg kell szüntetni. A szennyvízcsatorna hálózat teljes körű kiépítése, illetve a rácsatlakozások megvalósulásáig fokozott figyelmet kell fordítani az illegális szennyvíz leürítések megakadályozására és felszámolására.

V/20.táblázat 	 A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége

| Begyűjtők, szállítók |
| --- |
| Begyűjtő neve | Székhelye | Begyűjtött mennyiség (t/év) | Kapacitás, engedélyezett mennyiség (t/év) | Kezelési mód |
| Dél-Nógrádi Vízmű Kft. | 3060 Pásztó Csillag tér 21. | 90 | n.a. | szennyvíztisztító telep |

V. 4.	A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

Palotás településen nem keletkezik szennyvíziszap szennyvíztisztító hiányában.

A települési folyékony hulladékot a pásztói szennyvíztisztító telepre szállítják.

VI. fejezet	Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

Ennek a fejezetnek célja a hulladék keletkezési viszonyainak és a jelenlegi kezelési és hasznosítási lehetőségeknek az összevetése után a hulladékgazdálkodási célok megfogalmazása.

A legalapvetőbb célok a következők:

- A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése

- A hasznosítási arány növelése

- A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő ártalmatlanítása

Az országos és regionális tervekben szereplő hasznosítási arányok eléréséhez szükséges feltétel a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, ugyanakkor az egyes hulladéktípusok lerakására vonatkozó részleges vagy teljes tilalom, valamint a lerakási költségek várható emelkedése is szükségessé teszi az egyes hulladéktípusok eltérítését a lerakástól. A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából biztosítani kell a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a hulladék többi részétől történő elkülönített gyűjtését és begyűjtését. A hasznosítás legfontosabb alapfeltétele a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra megteremtése, a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a szigeteken üveg, papír, műanyag, fém hulladékok elkülönített gyűjtésére alkalmas konténerek elhelyezése.

VI.1.	A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele

A csökkentési célokat meghatározó táblázatokban szereplő adatok becsült értékek. Mivel 2005-ben a településen nem gyűjtöttek szelektíven semmilyen hulladékot sem (kivéve az egészségügyi hulladékot gyűjtötték elkülönítetten), ezért a 2006-os és 2008-as évekre ismertetett csökkentési értékek meghatározásánál az országos illetve a régiós tervben meghatározott csökkentési célokat, arányokat, vettük figyelembe így számításainkat is erre alapoztuk.

VI.1.1.	A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása

VI./21. táblázat	A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (m3/év)

| Hulladék | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék | 208 | 214,24 | 220,66 |
| Települési folyékony hulladék | 90 | 76,5 | 65,03 |
| Kommunális szennyvíziszap** | 0 | 0 | 0 |
| Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok*** | n.a. | n.a. | n.a. |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok*** | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok | n.a. | n.a. | n.a. |
| Összesen | 298 | 290,74 | 285,69 |

*A várható mennyiségeket intervallummal kell megadni (pl. 80 ±2 t). Becsült adatok.

** A településen szennyvíziszap nem keletkezik (és várhatóan nem is fog, mivel szennyvíztisztító telepet nem terveznek a településen.

A szilárd hulladék 2007 és 2008 évi mennyiségét az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervének prognózisa alapján becsültük meg. Az országos tervvel összhangban csökkenéssel nem lehet számolni, a kommunális szilárd hulladék mennyiségében, az országos adatokkal korrelációban 2-3 %-os növekedés várható.

A folyékony hulladék mennyisége a tervidőszakban függ a csatornázás, vagy az egyedi szennyvíz elhelyezés megvalósításától.. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban célul kitűzhető a mennyiség 15 %-os csökkentése, a csatornázás fejlesztésének köszönhetően.

A települési hulladék a következő főbb veszélyes összetevőket tartalmazza:

- Olajok

- Elemek, akkumulátorok

- Elektromos és elektronikai berendezések

- Egészségügyi hulladékok

- Állati eredetű hulladékok

- Növényvédő szerrel szennyezett hulladékok

A települési szilárd hulladék veszélyes részének összetevői nehezen meghatározhatóak.

A veszélyes hulladék mennyisége 100 kg települési szilárd hulladékban 0,51 kg. (Forrás: Hulladékgazdálkodás, települési szilárd hulladékok- Gödöllői Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 1998).

VI./22. táblázat 	A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | 2006* (t/év) | 2007* (t/év) | 2008* (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladékok | Hulladékolajok | n.a. | 0 | 0 |
|  | Akkumulátorok és szárazelemek | n.a. | 0,04 | 0,003 |
|  | Elektromos és elektronikai hulladékok | n.a. | 0,5 | 0,8 |
|  | Kiselejtezett gépjárművek | n.a. | 0 | 0 |
|  | Egészségügyi hulladékok | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Állati eredetű hulladékok | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik | n.a. | 0 | 0 |
|  | Azbeszt | n.a. | 0 | 0 |
|  | Egyéb hulladék | 0 | 0,78 | 0,8 |
| Nem veszélyes hulladékok | Csomagolási hulladékok összesen | n.a.1 | 290,74 | 285,69 |
|  | Gumi | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Egyéb hulladék | n.a. | n.a. | n.a. |

*A várható mennyiségeket intervallummal kell megadni (pl. 80 ±2 t).

1Az irodalmi adatok alapján hulladék mennyiség kb. 35-40%-át teszi ki a csomagolóanyag hulladékok. Ezzel az értékkel számolva, feltételezhetően 135,2 t/év csomagolási hulladék keletkezett a településen 2005-ben.

A következő táblázat kitöltésénél ezt az irányszámot vettük alapul. Az országos tendenciákat figyelembe véve, a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok csökkentési céljainak meghatározásánál 3 %-os csökkenéssel számoltunk.

VI./23. táblázat 	A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év)

| Hulladék | A teljes mennyiség összetétele (%) | 2006* (t/év) | 2007* (t/év) | 2008* (t/év) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír és karton csomagolási hulladék | 30 | 40,56 | 39,35 | 38,17 |
| Műanyag csomagolási hulladék | 32,5 | 43,94 | 42,63 | 41,35 |
| Fa csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fém csomagolási hulladék | 12,5 | 16,9 | 16,39 | 15,9 |
| Vegyes összetételű csomagolási hull. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb, kevert csomagolási hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üveg csomagolási hulladék | 12,5 | 16,9 | 16,39 | 15,9 |
| Textil csomagolási hulladék | 12,5 | 16,9 | 16,39 | 15,9 |
| Összesen | 100 | 135,2 | 131,15 | 127,22 |

*A várható mennyiségeket intervallummal kell megadni (pl. 80 ±2 t).

2006-ben lerakott csomagoló anyag mennyisége 135,2 t, várhatóan a 2007 évben lerakott mennyiség 131,15 t, míg a 2008 évben 127,22 t.

VI.1.2.	Csökkentési célok

Települési szilárd hulladék

Az országos előírások alapján, a megelőző intézkedésekkel biztosítani kellene azt, hogy a képződő és lerakott hulladékok összes mennyisége a tervidőszak végére ne haladja meg a 2005. évi szintet. A lakónépesség elöregedése stagnálást, vagy csökkenést eredményez a jövőben, ezt ellensúlyozhatja a turizmus fejlődése, ami a települési szilárd hulladék mennyiségi növekedését fogja eredményezni. A célkitűzések eléréséhez szükség lesz a szelektív gyűjtés bevezetésére. A hulladék mennyiségének csökkentését az önkormányzat csak korlátozott eszközrendszerrel tudja befolyásolni. Az oktatás, nevelés, környezeti képzés az egyik hatáskör, amivel az önkormányzatok hatékonyan együtt tudnak működni a kijelölt célok elérésében.

A csökkentést az alábbiakban megfogalmazott általános elvek megvalósításával lehet elérni:

- az egyes termékek előállításához szükséges nyersanyagok mennyiségének csökkentése,

- technológiai fejlesztések megvalósítása,

- a termékek élettartamának növelése,

- a termékek újrahasznosíthatóságának növelése,

- házi komposztálás elterjesztése,

- szelektív gyűjtés rendszerének kialakítása, üzemeltetése

A települési Önkormányzat az utolsó két elvet képes célként megfogalmazni. El kell érni, hogy csak a nem hasznosítható részek legyenek lerakással ártalmatlanítva.

A lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat

- 2004. július 1. napjáig 	75%-ra

- 2007. július 1. napjáig 	50%-ra

- 2014. július 1. napjáig 	35%-ra kell csökkenteni.

- 2006. évben a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat nem sikerült 75%-ra csökkenteni.

A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2005. 12. 31-ig el kellett érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok:

- legalább 50% hasznosításra kerüljön,

- ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15% legyen.

Megoldást kell keresni a minél nagyobb arányú hasznosításra. Jelenleg a csomagolási hulladékok a települési szilárd hulladékokkal együtt kerülnek begyűjtésre.

Települési folyékony hulladékok

A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatos célokat, alapvetően magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program, amely a kijelölt szennyvízelvezetési agglomerációk területén a települési szennyvizek közműves elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését valósítja meg három ütemben (2008, 2010, illetve 2015-ig).

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban célul kitűzhető a mennyiség 15%-os csökkentése a csatornázás fejlesztésének köszönhetően, valamint a környezetkímélő módon történő gyűjtés.

Kommunális szennyvíziszap:

A kommunális szennyvíziszap Palotás településen nem jelentkezik, mivel szennyvíztisztító telep nincs a településen.

Építési-bontási hulladék és egyéb inert hulladék:

Csekély lehetőség nyílik az inert hulladékok keletkezésének megelőzésére. A lerakandó inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, hasznosítói kapacitás növelésével lehetséges.

Az építési-bontási és egyéb inert hulladékok esetében hangsúlyt kell fektetni e hulladékok elkülönített gyűjtésére, újrahasznosítására történő előkészítésére (Hgt. 5. §(6)).

VI./24. táblázat   A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása, csökkentési cél | % | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ipari és egyéb gazdálkodói hulladékok | Adathiány miatt csak tájékoztató jellegű | –10 | 2.937.169 |
| Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok | Stagnálás | 0 | 1.125.000 |
| Települési szilárd hulladék | Növekedés | +3 | 699.809 |
| Települési folyékony hulladék | A csatornahálózat kiépítésével csökkés | –15 | 530.669 |
| Kommunális szennyvíziszap | A csatornahálózat kiépítésével jelentősen növekedni fog | +100 | 285.124 |
| Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok | Stagnálás | 0 | 428.500 |

*Az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervének alapján

VI./25. táblázat   A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok

| Hulladék | A keletkező hulladékok mennyiségének várható alakulása, csökkentési célok | % | Várható mennyiség (t/év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Veszélyes hulladék |
| PCB és PCT tartalmú hulladékok1 | 2010-re meg kell szűntetni az alkalmazást. Csökkenés | –70 | 46 |
| Hulladékolajok | A korszerűbb kenőanyagok használata a bővülő gk. park miatti növekedést ellensúlyozza | 0 | 3.529 |
| Akkumulátorok, elemek | Stagnálás | 0 | 1.418 |
| Elektronikai hulladékok | Növekedés | – | n. a. |
| Kiselejtezett gépjárművek | Növekedés | – | n. a. |
| Állati eredetű | Stagnálás | 0 | 17.510 |
| Egészségügyi | Stagnálás | 0 | 734 |
| Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik | Stagnálás | 0 | 110 |
| Nem veszélyes hulladék |
| Gumihulladék | Stagnálás | 0 | 9.540 |
| Csomagolási hulladék | Növekedés | +5 | 186.040 |
|  | Többutas göngyölegek támogatása, betétdíjas rendszerek bevezetése |  |  |

*Az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervének alapján

VI.2. 	Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

Az önkormányzatnak közvetlen módon nem feladata a területén keletkező hulladék hasznosítása, hasznosító létesítmények kialakítása, azonban a jogszabályok ismeretében terveznie kell a területén keletkező hulladék jövőbeni hasznosítási céljait, amelyet a szelektív gyűjtés után hasznosító szervezeteknek történő átadással teljesít. Majd ezen hasznosítási célok és a jelenleg lehetőségre álló létesítmények ismeretében lehet helyi vagy regionális szinten tervezni a hasznosítási kapacitások bővítését, kialakítását.

Tekintettel a Hgt. által megfogalmazott biológiailag lebomló hulladékok végleges lerakási tilalmára vonatkozó előírásokra, 2008-ig elsődleges prioritása kell, hogy legyen a zöld- és biohulladékok komposztálása. A Palotáson keletkező zöld- és biohulladékokat a régión belül kialakított, illetve a jövőben létesülő komposztállókban fogják hasznosítani.

Palotás település tagja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, ezért a településen előkészítő, feldolgozó és hasznosító rendszert nem kell kialakítani.

VI./26. táblázat: A települési szilárd hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok (nem veszélyes-, kiemelten kezelendő-, csomagolási hulladékok)

| Hulladék | Hasznosítási, ártalmatlanítási cél | % | Mennyiség (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék részeként | Biológiailag lebomló szerves rész hasznosítása 2007-ra | 75 | 101,4* |
|  | Biológiailag lebomló szerves rész hasznosítása 2009-ra | 50 | 67,6* |
|  | Csomagolási hulladék különgyűjtése és hasznosítása 2007-ig | 50 | 65,57 |
|  | Lakossági eredetű veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése | 10 | 0,11 |
| Szennyvíziszap | Hasznosítása 2008-ig | 56 | 0 |
| Kiemelten kezelendő hulladékáramok | Hasznosítása 2008-ig | 35-40 | n.a. |
| Inert hulladék | Törekedni kell külön gyűjtésre és hasznosításra | 50 | n.a. |

* A településen keletkezett hulladék (208 t) szerves anyag tartalmának (kb. 30-35 %) számításából származó mennyiség (135,2 t)

Palotás település helyi hulladékgazdálkodási terve teljes mértékben összhangban van az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervével. A tervben foglalt célok eléréséhez az önkormányzat, a rá háruló feladatokat egyrészt a saját intézkedési lehetőségein belül, másrészt  a regionális hulladékgazdálkodási rendszerben megépülő eszközrendszer segítségével fogja megoldani.

VII. fejezet	A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

Ebben a fejezetben kell összefoglalni mindazon programokat, határidőket és a megvalósításért felelősöket, amelyek az előbbi fejezetekben föltárt problémák megoldására, illetve a célok megvalósítására irányulnak.

A fejezet célja, a hulladék keletkezési viszonyainak és a jelenlegi kezelési és hasznosítási lehetőségeknek az összevetése után feltárt kezelési, hasznosítási hiányosságok megoldásához szükséges célok megfogalmazása.

Mint azt már említettük a legalapvetőbb célok a következők:

- A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése.

- A hasznosítási arány növelése érdekében csatlakozás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A tovább nem hasznosítható hulladékok környezetkímélő módon történő ártalmatlanítása.

A hasznosítás legfontosabb feltétele a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra biztosítása, a hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, a szigeteken üveg, papír, műanyag hulladékok elkülönített gyűjtésére konténerek elhelyezése.

VII.1.	Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztő, szemlélet-formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

Az önkormányzatnak széles körű lehetősége van arra, hogy a meglévő oktatási, közszolgálati intézmények révén az érintettekkel (lakosság), a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló, tájékoztató információkat megismertesse.

Lehetőséget ad a helyi média az ismeret minél szélesebb körben történő elterjesztéséhez.

A pontos és szakszerű igény és problémafelmérés érdekében, szakértők bevonására is sor kerülhet. Az érintettek minél alaposabb felkészítése céljából fórumok, előadások megtartását is lehet tervezni. Erre alkalmas hely a művelődési otthon, könyvtár, oktatási intézmények.

Az alábbi táblázatban szereplő programok lebonyolítását az önkormányzat koordinálja.

VII./27. táblázat  A programok bemutatása

| Program célja | Határidő | Felelős | Érintettek |
| --- | --- | --- | --- |
| Szelektív hulladékgyűjtési rendszerek ismertetése | 2008-ig folyamatosan | Önkormányzat | Lakosság |
| Hulladékgyűjtő udvar, szigetek működésének bemutatása | 2008-ig folyamatosan | Önkormányzat | Lakosság |
| Házi komposztálás módszerének ismertetése | 2008 | Önkormányzat | Lakosság |
| Környezettudatosságra való nevelés | 2008-ig folyamatosan | Oktatási intézmények, önkormányzat | Lakosság, iskolások |

VII.2.		Hulladékgazdálkodási cselekvési program

A cselekvési program az előző fejezetben kitűzött csökkentési, hasznosítási, ártalmatlanítási célok gyakorlati megvalósításához szükséges intézkedések felsorolását jelenti (természetesen megállapítva a felelősök, érintettek körét, az intézkedések határidejét).

Az Észak-magyarországi Területi Hulladékgazdálkodási Terv részletesen tartalmazza, az erre a pontra vonatkozó feladatokat. Itt csak a települési önkormányzatra háruló helyi szintű feladatokat részleteztük.

VII.2.1.	A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása

A hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések elérésének legfontosabb lépése a szelektív hulladékgyűjtési rendszer megvalósítása és üzemeltetése.

A szelektív hulladékgyűjtés megvalósításának első ütemében az Önkormányzat a lakosság bevonását tervezi pl. helyi médián keresztüli tájékoztatással. A szelektív hulladékgyűjtő szigeten a konténerek kihelyezése a kiválasztott helyszíneken történik majd, ezen konténerekben papírt, üveget, műanyagot lehet majd szelektíven gyűjteni. A hulladékudvar kialakítása hulladékszigetekkel, háztól házig gyűjtéssel kiegészítve biztosíthatja a lakosság szelektív hulladékgyűjtésének megoldását.

A szelektív hulladékgyűjtés megszervezését a mindenkori közszolgáltatóval kötött megállapodás keretében kell szervezni.

A hulladékudvarok, valamint más hulladékhasznosító telepek helyének kijelölésénél figyelembe kell venni a mindenkor hatályos zaj- és rezgésterhelési határértékekről szóló jelenleg a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet előírásait.

A következő táblázatban kell részletesen bemutatni azon intézkedéseket, amelyek helyi szinten oldhatóak meg.

VII./28. A hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos helyi szintű cselekvési program

| Cselekvési program hulladék-típusonként | Felelős | Érintettek köre | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| Települési szilárd hulladék |  |  |  |
| Szelektív hulladék gyűjtési rendszer kialakítása, működtetése (szigetek) | Önkormányzat, közszolgáltató | lakosság, közintézmények | A Terv szerint: 2008 |
| Biológiailag lebomló szerves hulladék különgyűjtésének a megszervezése | Önkormányzat, közszolgáltató | lakosság, közintézmények, gazdálkodó szervezetek | Komposztáló telep kiépítése után |
| A komposzt hasznosítására program kidolgozása, házi komposztálás ösztönzése | Önkormányzat, közszolgáltató | lakosság, közintézmények, gazdálkodó szervezetek | Komposztáló telep kiépítésével párhuzamosan |
| Települési folyékony hulladék |  |  |  |
| Csatornahálózat tervezése, építése, vagy.. | Önkormányzat | lakosság, közintézmények, gazdálkodó szervezetek | 2008-ig folyamatosan |
| ..egyedi folyékony hulladék kezelő kislétesítmények engedélyeztetése | Önkormányzat | lakosság, közintézmények, gazdálkodó szervezetek | 2008-ig folyamatosan |
| Csomagolási hulladékok |  |  |  |
| Lakossági szelektív gyűjtés, gyűjtőszigeten, hulladékudvaron | Önkormányzat közszolgáltató | Gazdálkodók Lakosság | 2008-ig folyamatosan |
| Veszélyes hulladékok |  |  |  |
| Egészségügyi hulladékok |  |  |  |
| Kezelésre történő átadás kikényszerítése | Környezetvédelmi felügyelőség ÁNTSZ | Egészségügyi intézmények (beleértve a magán praxist is) | 2008-ig folyamatosan |
| Állati eredetű hulladékok |  |  |  |
| A begyűjtő rendszerhez való csatlakozás | Önkormányzat | Állategészségügyi állomás Lakossági Termelők | folyamatos |

VII.2.2.	A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

A felülvizsgálatok alapján környezetvédelmileg nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott lerakókat meg kell szüntetni, helyettük új, műszakilag megfelelő lerakókat kell építeni, vagy ilyen lerakókat igénybe venni.

Alapfeltétel a 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott regionalitás és közelség elvének megvalósulása.

Az ártalmatlanítás területén biztosítani kell, hogy csak nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra, és a nem megfelelően kialakított lerakók legkésőbb 2005-2009-ig bezárásra, felszámolásra, ill. rekultiválásra kerüljenek.

Cél, hogy 2009-ben már ne működhessen olyan lerakó, amely a környezetvédelmi követelményeknek nem felel meg.

A településen nem működött hulladéklerakó. Illegális lerakásokkal azonban találkoznak, melyek ellen szankciókkal lépnek fel.

VII.3. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje

Ebben a pontban - táblázatos formában- összefoglaljuk a tervezett intézkedések, programok megkezdésének prioritási rendjét, határidőkkel megjelölve.

VII./29. táblázat  A tervezett intézkedések, programok, prioritási rendje

| Intézkedés, program | Határidő |
| --- | --- |
| Hulladékgyűjtő szigetek, udvar kialakítása | 2008. december |
| Házi komposztáló elterjesztése | Komposztáló telep kiépítése után |
| Biológiailag lebomló szerves hulladék különgyűjtésének megszervezése | Komposztáló telep kiépítése után |
| Csatornahálózat kiépítése | folyamatos |
| Veszélyes hulladék, kezelésre történő átadása | 2008-ig folyamatos |
| Illegális lerakások felszámolása | folyamatos |

VII.4. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és               hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása

Mint azt már említettük, a település csatlakozott a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási társuláshoz.

A körzetében lévő települések a fent megnevezett komplex hulladékgazdálkodási program keretében kívánják elvégezni hulladékgazdálkodási feladataikat.

A fő cél: az együttműködést vállaló önkormányzatok közigazgatási területén élő lakónépesség kommunális szilárd hulladékának, valamint a térségben végzett termelési tevékenységből származó és együttesen kezelhető termelési szilárd hulladékoknak a szakszerű kezelésével a környezetterhelés jelentős csökkentése, több helyszínen annak megszüntetése.

VII. /30. táblázat: Műszaki paraméterek

| Hulladékkezelési létesítmény: | Műszaki meghatározás: | Kapacitás: (tonna/év) | Tervezett megvalósítás: (év) |
| --- | --- | --- | --- |
| Válogató | Szelektív anyagok válogatására 3 db | 32.500 | 2005 – 2007. |
| Komposztáló | Takart prizmákkal, levegőztetve 4 db | 28.760 | 2005 – 2007. |
| Inert hulladékkezelő | Kezelőtér 5 helyszínen, feldolgozó gépsor (mobil) | 39.150 | 2005 – 2007. |
| Átrakók | Zárt rendszerű 3 db | 47.200 | 2005 – 2007. |
| Hulladékgyűjtő udvarok | Rendelet szerint 20 db | 13.000 | 2006 – 2007. |
| Gyűjtszigetek | Rendelet szerint 255 db | 19.500 | 2006 – 2007. |
| Rekultivációk | 45 db meglévő lerakó | 80 – 100 ha | 2006 – 2007. |

VIII. fejezet	A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek

A tervek tartalmi követelményeiről szóló kormányrendelet külön fejezetet tartalmaz a becsült költségek megjelenítésére. Célszerű a pénzügyi ütemezés bemutatása, valamint a tervezési időszakra vonatkozó összes költségek megadása.

Az Észak-magyarországi Régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervében előirányzott feladatok végrehajtásához külső forrásokat kell igénybe venni, mivel a települések az esetek többségében nem rendelkeznek megfelelő mértékű saját forrással. A forrásokat pályázatok útján lehet a jövőben megszerezni (EU, PHARE, SAPARD, központi cél, Zöld Forrás, stb.). Az óriási beruházási költségek fedezését csak központi támogatások segítségével lehet megvalósítani a tervidőszakra vonatkozóan.

Az alábbiakban Palotás önkormányzatot terhelő egyes beruházások, intézkedések, cselekvési programok, költségeit ismertetjük.

VIII./31. táblázat  Az önkormányzatot terhelő egyes beruházások, intézkedések

| Település neve | Tervezett intézkedés, beruházás | Fajlagos költség (Ft) | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| Palotás | 2 db 3 gyűjtőedényes szelektívgyűjtő sziget létesítése | 180.000-300.000 Ft/létesítmény | 2008. |
|  | Oktatás, képzés | 250 000 | évente |
|  | Illegális hulladéklerakások felszámolása évente | 400 000 | évente |
|  | Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése | 770 000 000 | folyamatos |
|  | Házi komposztálás elterjesztése | 200.000 | 2008. |

A táblázatban nem szereplő egyéb költségek a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében, a szelektív gyűjtő sziget létesítésén kívül pályázat útján megvalósítandó beruházások Palotás településre eső része a tervezés idején még nem ismert, ezért a terv felülvizsgálatai során pontosítandók, vagy a projekt megvalósításának késése esetén a következő tervezési időszakban meghatározandók.

Palotás, 2007. július 31.

Szabó Mihály

polgármester

Záradék:

A hulladékgazdálkodási tervet Palotás Község Önkormány Képviselő-testülete a  8/2007. (VIII.10.) rendeletével hirdeti ki.

Palotás, 2007. augusztus 10.                                      Krekács Judit

körjegyző

Melléklet